>Layout: neue Bildwelt /Webauftritt und Roadmap Ausbildung

Formation AEAI – Expert en protection incendie

Combiner théorie et pratique avec diplôme fédéral

Formation modulaire en emploi

Défis dans la protection incendie

En raison des modes dʼimplantation modernes des bâtiments et des nouvelles technologies, la protection incendie est devenue de plus en plus complexe au fil des dernières années. Les exigences en termes de protection incendie ont augmenté en conséquence. Pour pouvoir continuer à garantir la qualité de la protection incendie et lʼoptimiser en permanence, lʼAEAI propose une formation dʼexpert en protection incendie avec diplôme fédéral.

Ihr Nutzen
Sie kennen die Herangehensweise, Methoden und Instrumente um Brandschutzkonzepte auf Niveau QSS3 und QSS4 zu erstellen und sind in der Lage Projekte auf dieser Stufe kompetent und effizient zu bearbeiten.

Kursziele und Kompetenzen
Die Teilnehmenden kennen die Grundlagen zur Konzipierung von Brandschutzkonzepten Stufe QSS3 und QSS4 und wenden deren Instrumente fundiert an. Sie erstellen komplexe Brandschutzkonzepte. Nach der Ausbildung sind sie in der Lage für verschiedene Sachverhalte die Brandschutztechnischen Massnahmen zu definieren und die objektspezifisch notwendigen Brandschutzmassnahmen konzeptionell zu planen und bis zur Inbetriebnahme zu begleiten.

Groupes-cibles

La formation sʼadresse à des professionnels et ingénieurs occupant un poste important dans la protection incendie préventive auprès des communes ou des cantons. Les professionnels de lʼéconomie sont particulièrement ciblés. Ils disposent de compétences techniques avérées et accompagnent de grands projets de construction dans leur environnement professionnel. La formation permet aux diplômés dʼexaminer des applications et thématiques du point de vue de la protection incendie et dʼengager les mesures correspondantes.

Methodik

- Vorlesungen, Erfahrungsaustausch und Diskussionen

- Gruppenarbeiten und –Übungen

- Vielschichtige Übungen an Kurs-Leitprojekt

- Selbststudium und Aufgaben an Transferbeispielen

- Gegenseitige Präsentationen

Concept dʼapprentissage

La formation sʼétend sur onze jours de cours. Sept modules en tout sont proposés. La structure modulaire du cours offre aux participants une flexibilité maximale dans la combinaison des contenus pédagogiques. Il faut aussi compter 120 heures dʼapprentissage personnel. Il est aussi possible de sʼinscrire pour des modules séparés.

Intervenants

Parmi les experts intervenant, on compte des membres des autorités de protection incendie et de lʼAEAI ainsi que des spécialistes de lʼéconomie et de lʼindustrie.

Conclusion

Le module de conclusion Préparation à lʼexamen prépare les candidats de manière ciblée à lʼobtention du certificat AEAI. Après réussite de lʼexamen final, les personnes sont inscrites dans le répertoire des personnes de lʼAEAI comme experts reconnus en protection incendie. Une demande de prolongation peut être soumise avant lʼexpiration de la durée dʼinscription de cinq ans. Si la personne certifiée a toujours continué à se former, rien ne sʼoppose à une prolongation.

Weiterführende Ausbildungen
??

Contenus pédagogiques

Les thèmes abordés vont de la protection incendie organisationnelle à la planification et à lʼexécution de projets complexes, en passant par lʼapprofondissement des prescriptions et normes
actuelles. Les ateliers permettent de se confronter de manière approfondie aux situations du domaine professionnel. Lʼorientation vers la pratique garantit un succès durable dans lʼapprentissage.

Contenues pédagogiques en détail
Module 1: Bases de la protection incendie

| Dates | Siehe Lektionenplan unter www.vkg.ch |
| --- | --- |
| Trainer | Didier Guignard, ECA Vaud Stéphane Farrugia, Etablissement cantonal d’assurance VD, Pully Patrice Robert-Grandpierre, Indépendant, Pompaples R. Defert, BG 21 |
| Leçons | 8 |
| Contenue | RAQ – Niveau 3 et 4 Messures organisationnelles DPI Vérification d’éléments de fabrication – normes sur les produits – examen de compétence Introduction à l’OPAM |
| Lernziele | Sie kennen die Vielschichtigkeit von der Qualitätssicherung und können Objekte der korrekten Qualitätsstufe zuordnen. Die Teilnehmenden kennen die Leistungsanforderungen an Brauprodukte bezüglich Brandschutz und kennen die wichtigsten Prüfverfahren. Die Störfallvorsorge ist bekannt. Risiken und Gefahren können beurteilt werden. |
| Literatur | Brandschutzrichtlinien Ordner A + B, Unterlagen der Referenten auf der elektronischen Lernplattform der VKF. |

Module 2: Bâtiments élevés & établissements d’hérbergements type A avec atrium

| Dates | Siehe Lektionenplan unter www.vkg.ch |
| --- | --- |
| Trainer | Alexandre Jolicorps, GVB AIB, Berne Dominique Boissicat, ORQUAL SA, Carouge Maurice Rion, ECAP Alexandre Molleyres, D.E.S. Systèmes de sécurité SA, Venthône Jean-Marc Fermaud, Ingénieurs Conseils Scherler SA, Genève |
| Leçons | 16 |
| Contenue | Installations aérauliques RDA Workshop Thème : Protection incendie constructive pour les bâtiments élevés NEPI 101-15 DPI 23-15 Workshop Thème : Protection incendie pour les établissements d’hérbergement type A avec atrium |
| Lernziele | Sie kennen das Brandverhalten von Konstruktionen aus Stahl und Beton und die entsprechenden Einflussgrössen. Die Teilnehmenden kennen die Anforderungen und Ausführungsprinzipien für Bauten mit Atrien und Doppelfassaden. Sie kennen die Richtlinien für Baustoffe an Fassaden und Gebäudehüllen. Über die Anwendungsmöglichkeiten für den Holzbau wissen Sie Bescheid. |
| Literatur | Brandschutzrichtlinien Ordner A + B, Unterlagen der Referenten auf der elektronischen Lernplattform der VKF. |

Module 3: Centres commerciaux

| Dates | Siehe Lektionenplan unter www.vkg.ch |
| --- | --- |
| Trainer | Jean-Jacques Favez, Siemens Suisse SA, Renens VD Alexandre Jolicorps, GVB AIB, Berne Charles Trachsel, D.E.S. Systèmes de sécurité SA, Venthône Olivier Ecoffier, ECOfireconcept Sàrl, |
| Leçons | 16 |
| Contenue | Planification, fonctionnement et contrôle des systèmes de détections d’incendie RWA Installation d’extraction de fumée et de chaleur sans preuve de performance Asservissements incendie, explications inclus tests integraux Planification, fonctionnement et contrôle des systèmes d’extinction d’eau – Sprinklers Workshop Thème : Protection incendie pour les centres commerciaux |
| Lernziele | Sie können verschiedene Brandschutzsysteme aufführen und kennen die verschiedenen Löschanlagearten. Löschanlagen- und bauliche Konzepte können unterschieden werden. Die Teilnehmenden kennen die Richtlinien, die Notwendigkeit und die Dimensionierung für Brandmeldeanlagen. Die Prinzipien der Brandfallsteuerung, der RDA und RWA werden erkannt und beurteilt. Sie kennen die Richtlinien zu den Beförderungsanlagen. Die Teilnehmenden kennen die Grundlagen zur Entrauchung und zu den Ingenieurmethoden. Sie können Praxisbeispiele zu den Lufttechnischen Anlagen lösen. |
| Literatur | Brandschutzrichtlinien Ordner A + B, Unterlagen der Referenten auf der elektronischen Lernplattform der VKF. |

Module 4: Bois

| Dates | Siehe Lektionenplan unter www.vkg.ch |
| --- | --- |
| Trainer | Denis Pflug, Cedotec, Office romand de Lignum, Lausanne Samuel Ballif, Ratio Bois Sàrl, Ecublens |
| Leçons | 8 |
| Contenue | Utilisation des matériaux de construction – Façades/enveloppes du bâtiment Résistance au feu des constructions et structures porteuses en bois |
| Lernziele | Die Teilnehmenden kennen die Stand der Technikpapiere der Lignum. Sie kennen die erweiterten Anwendungsmöglichkeiten für den Holzbau und wissen über die möglichen Nachweisverfahren Bescheid. |
| Literatur | Brandschutzrichtlinien Ordner A + B, Unterlagen der Referenten auf der elektronischen Lernplattform der VKF. |

Module 5: Bâtiments avec affecation du degré 3 AQ & entrepôts à hauts rayonnages

| Dates | Siehe Lektionenplan unter www.vkg.ch |
| --- | --- |
| Trainer | Olivier Burnier, Daniel Willi SA, Montreux Marco Viviani, Heig-VD, Yverdon-les-Bains Alexandre Jolicorps, GVB AIB, Berne Claudio Desiderio, Police du feu, Genève, Bernex Patrice Ernst, Société Suisse de l’Industrie du Gaz et des Eaux SSIGE, Lausanne Dominique Boissicat, ORQUAL SA, Carouge |
| Leçons | 16 |
| Contenue | Résistance au feu des constructions et structures porteuses en acier Résistance au feu des constructions et structures porteuses en béton Comportement du béton à de hautes températures Exercice recapitulatif sur RWA Workshop Thème : Protection incendie pour les entrepôts à hauts rayonnages Alimentation de sécurité Protection incendie conceptuelle dans les entreprises chimiques Gas liquides, utilisation dans l’industrie et dans les bâtiments industriels Exercice BSE PM 17-1 – Bâtiment administratif avec restaurant et parking |
| Lernziel | Die Teilnehmenden kennen das Brandverhalten von Beton und Stahl und die entsprechenden Einflussfaktoren. Sie kennen die Richtlinien zu Flüssiggasanlagen. Die Gefahren und Risiken bei explosiven Stoffen können richtig beurteilt werden. Die Richtlinien über Not- und Sicherheitsbeleuchtung sind bekannt. |
| Literatur | Brandschutzrichtlinien Ordner A + B, Unterlagen der Referenten auf der elektronischen Lernplattform der VKF. |

Modul 6: Méthodes de preuves en protection incendie

| Dates | Siehe Lektionenplan unter www.vkg.ch |
| --- | --- |
| Trainer | Olivier Burnier, Daniel Willi SA, Montreux Didier Guignard, ECA Vaud Marc-André Ballifard, heig-vd, Yverdon-les-Bains Eric Tonicello, ISI Sàrl, Lausanne |
| Leçons | 16 |
| Contenue | Méthodes de preuves en protection incendie Méthodes d’ingénierie en protection incendie – Dynamiques des incendies et mouvement des fumées Méthodes d’ingénierie en protection incendie – Désenfumage Méthodes d’ingénierie en protection incendie – Evacuation Méthodes de preuves concernant les structures porteuses – rôle de l’ingénieur civil Workshop AQ 3 |
| Lernziel | Die Teilnehmenden kennen die Grundlagen betreffend Ingenieurmethoden, die gesetzlichen Bestimmungen sowie die Berechnungsmodelle. Sie kennen die Entrauchungsnachweise. Sie können Projekte der Qualitätsstufe 3 und 4 bearbeiten. |
| Literatur | Brandschutzrichtlinien Ordner A + B, Unterlagen der Referenten auf der elektronischen Lernplattform der VKF. |

Module 7: Préparation à l’examen

| Dates | Siehe Lektionenplan unter www.vkg.ch |
| --- | --- |
| Trainer | Walter Pillon, Etablissement cantonal d’assurance VD, Pully |
| Leçons | 8 |
|  | Dieses Angebot unterstützt die Teilnehmenden bei der Vorbereitung auf die Abschlussprüfung. Praxisbezogene Übungen zur Festigung der erworbenen Kenntnisse runden den Modulblock ab. |
| Lernziel | Sie können den zeitlichen Rahmen für die mündliche Prüfung beurteilen und erhalten Anhaltspunkte über das geforderte Wissen für die schriftliche Prüfung. |
| Literatur | Brandschutzrichtlinien Ordner A + B, Unterlagen der Referenten auf der elektronischen Lernplattform der VKF. |

Organisatorisches

Prix

Formation complète : CHF 7ʼ450.–*

y compris matériel, certificat de participation et repas durant les périodes de cours. Hors frais de transport et dʼhébergement.

Modules séparés

Module dʼun jour : CHF 680.–*

Module de 2 jours : CHF 1ʼ360.–*

*Tous les coûts sans TVA

Lieu

Centre de formation et de prévention ECA

Avenue du Grey 113

CH-1018 Lausanne

Karte

Lehrpersonen / Referenten
Studiengangleitung: xy

Kurs:

Samuel Ballif, Ratio Bois Sàrl, Ecublens

Marc-André Ballifard, heig-vd, Yverdon-les-Bains

Dominique Boissicat, ORQUAL SA, Carouge

Olivier Burnier, Daniel Willi SA, Montreux

R. Defert, BG 21

Claudio Desiderio, Police du feu, Genève, Bernex

Olivier Ecoffier, ECOfireconcept Sàrl,

Patrice Ernst, Société Suisse de l’Industrie du Gaz et des Eaux SSIGE, Lausanne

Stéphane Farrugia, Etablissement cantonal d’assurance VD, Pully

Jean-Jacques Favez, Siemens Suisse SA, Renens VD

Jean-Marc Fermaud, Ingénieurs Conseils Scherler SA, Genève

Didier Guignard, ECA Vaud

Alexandre Jolicorps, GVB AIB, Berne

Alexandre Molleyres, D.E.S. Systèmes de sécurité SA, Venthône

Denis Pflug, Cedotec, Office romand de Lignum, Lausanne

Walter Pillon, Etablissement cantonal d’assurance VD, Pully

Maurice Rion, ECAP

Patrice Robert-Grandpierre, Indépendant, Pompaples

Eric Tonicello, ISI Sàrl, Lausanne

Charles Trachsel, D.E.S. Systèmes de sécurité SA, Venthône

Marco Viviani, Heig-VD, Yverdon-les-Bains

((Neu, ist im Draft Studiengangsführer QSS1 nicht erwähnt)) Conditions dʼadmission

Être titulaire du brevet fédéral de spécialiste en protection incendie ou du certificat de spécialiste en protection incendie AEAI ou du certificat de spécialiste en protection incendie CFPA ou d'un titre équivalent.

Remarque:

Selon le règlement d’examen en vigueur, est admis à l’examen le candidat qui :

a) est titulaire du brevet fédéral de spécialiste en protection incendie ou

b) dispose d'un titre équivalent et

c) peut justifier d’une expérience professionnelle à titre principal (>50%) dans la conception pendant 3 ans au moins et/ou de l’exécution des mesures architecturales en protection incendie préventive.

La personne ne possédant pas de brevet fédéral de spécialiste en protection incendie a la possibilité de prouver ses compétences et connaissances, à travers une procédure de reconnaissance d’équivalence.

Renseignements

Association des établissements cantonaux dʼassurance incendie AEAI

Secteur Formation

Bundesgasse 20

3001 Berne

T +41 (0)31 320 22 22

F +41 (0)31 320 22 99

Courriel : education@vkg.ch

Online-Anmeldung: https://www.vkg.ch/de/ausbildung/bildungsgaenge/

Es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen (als Link)
Kursgebühren sind auch dann geschuldet, wenn der betreffende Kurs nicht oder nur teil-weise besucht wird. Bei rechtzeitigem Rückzug reduziert sich die Kursgebühr. Den Kursteilnehmenden steht bis 20 Tage vor Kursbeginn die Möglichkeit offen, eine Ersatzteil-nehmerin/einen Ersatzteilnehmer zu benennen. Diese(r) hat in jedem Fall die von der VKF verlangten Anforderungen an Teilnehmende des betreffenden Kurses zu erfüllen.

Copyright VKF, Anpassungen und Preisänderungen vorbehalten

Bitte Link überprüfen ob es dieses Gebäude ist.

Ich möchte darauf Hinweisen, ist das so möglich?  Otto